Приложение к приказу

                                                                                                            МКУ «УО» МР «Цумадинский район»
 

от _12___ декабря  2018г. №_143___
ИНСТРУКЦИЯ
по обеспечению мер пожарной безопасности 
в период проведении новогодних  праздников
1. Общие требования безопасности:
1.1. Настоящая инструкция составлена в соответствии с требо​ваниями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-93 и является обязательной для исполнения всеми работ​никами образовательных организаций.

1.2. Все работники допускаются к проведению новогодних мас​совых мероприятий с учащимися только после прохождения про​тивопожарного инструктажа.

1.3. Противопожарный инструктаж проводится в сроки и в со​ответствии с порядком, установленным руководителем учрежде​ния, с регистрацией в журнале инструктажей по охране труда.

1.4. Лица, виновные в нарушении Инструкции о мерах пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисцип​линарную или иную ответственность в соответствии с действую​щим законодательством.

2. Организационные мероприятия по обеспечению пожар​ной безопасности:
2.1 Ответственность за противопожарное состояние помеще​ний, отведенных для проведения массовых новогодних мероприя​тий, возлагается на заместителя директора по хозяйственной части, заместителя директора, курирующего проводимые мероприятия и классных руководителей.

2.2.Помещение должно постоянно содержаться в чистоте.

2.3.Загромождение проходов, эвакуационных путей не допус​кается. Эвакуационные входы допускается запирать только изнут​ри на легко открывающиеся запоры, задвижки.

2.4.Пожарные краны рядом с помещениями должны быть обо​рудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются.

2.5.Огнетушители должны размещаться в легкодоступных мес​тах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

2.6.По окончании мероприятий ответственные лица должны тщательно осмотреть помещение и закрыть его, обесточив сеть.

2.7.Неисправные электросети и электрооборудование немед​ленно отключить до приведения их в пожаробезопасное состояние.

3. Запрещается:
3.1. Зажигать в помещении спички, бенгальские огни, использовать петарды и другие огнеопасные средства, а при использовании пиротехнических изделий необходимо:
- выбрать место для фейерверка. Желательно для этих целей использовать большую открытую площадку (двор, сквер или поляна), свободная от деревьев и построек;

- в радиусе 100 метров не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей, а также сгораемых материалов, которые могут загореться от случайно попавших искр;

- при сильном ветре размер опасной зоны по ветру следует увеличить в 3-4 раза;

- зрителей необходимо разместить на расстоянии 35-50 метров от пусковой площадки;

3.2. Использовать при оформлении помещений и изготовлении костюмов горючие материалы.

3.3. Курить в помещениях или учреждении.

3.4. Хранить в задействованных помещениях легковоспламе​няющиеся, горючие жидкости и другие материалы.

3.5. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, использовать приборы, не имеющие регуляторов мощности.

3.6. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители.

3.7. Использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения.

3.8. Применять иллюминацию, не отвечающую требованиям устройства и эксплуатации электрооборудования.

3.9. Обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным составом.
3.10. Использовать ракет, бабочек рядом с жилыми домами и другими постройками, т.к. они могут попасть в окно или форточку, залететь на балкон, чердак или на крышу и стать причиной пожара. 

4. Действия при возникновении пожара:
 4.1 Сообщить о пожаре по телефону  в ближайшую пожарную часть или по телефону 01 ,112.
4.2. Немедленно оповестить людей о пожаре.

4.3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.

4.4. В момент эвакуации и тушения пожара необходимо воздер​живаться от открытия окон и дверей без необходимости, а также от разбития окон во избежание распространения огня и дыма в смежных помещениях. Покидая помещения или здание, следует закрыть за собой все двери и окна.

4.5. Вынести из здания наиболее ценное имущество.

4.6. Силами учителей, технических работников, добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализа​ции с помощью первичных средств пожаротушения.

5. Руководитель мероприятия обязан:

5.1. Продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руковод​ство.

5.2. В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение.

5.3. При необходимости отключить энергоснабжение помещения, здания;

5.4. Прекратить все работы в помещении и здании школы за ис​ключением работ, связанных с мероприятиями по ликвидации по​жара.

5.5. Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участ​вующих в тушении пожара.

5.6. Обеспечить соблюдение требований безопасности работника​ми, принимающими участие в тушении пожара;

5.7. Организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

5.8.Организовать встречу подразделений пожарной охраны.
